Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-25-007588-c

Закупівля послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015-50410000-2 (Послуги з технічного обслуговування та повірки контрольно-вимірювальних приладів) для забезпечення потреб в\ч Р9000 СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 45 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,

випробувальних і контрольних приладів, код ДК 021:2015-50410000-2

(Послуги з технічного обслуговування та повірки

контрольно-вимірювальних приладів)

| № з/п | Найменування засобу вимірювальної техніки | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магнітна рамкова антена АИР 3-2 | 1 | діапазон 0,009-30 МГц |
|  | Магнітна рамкова антена Lindgren Model 6507 | 1 | діапазон 0,001-30 МГц |
|  | Антена Lindgren Model 3301C | 1 | діапазон 0,00003-50 МГц |
|  | Антена Lindgren Model 3142D | 1 | діапазон 20-6000 МГц |
|  | Антена АИ 5-0 | 1 | діапазон 0,009-2000 МГц |
|  | Осцилограф Agilent DSO-X-3052А | 1 | смуга частот до 500 МГц |
|  | Аналізатор спектру Keysight N9320B | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
|  | Аналізатор спектру Agilent E4402B | 1 | діапазон 0,009-3000 МГц |
| Загальна кількість |  | 8 |  |