Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-07-06-001312-c.
Закупівля водопровідні та санітарно-технічні роботи, код ДК 021:2015 – 45330000-9 (Послуги з встановлення систем кондиціонування повітря) для забезпечення потреб ЦУ СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 440 000,00 грн. (з ПДВ) (КПКВ 6521010 по КЕКВ 2240).
                                                 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ


Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Послуги з встановлення систем кондиціонування повітря)

	№ з/п
	Найменування послуги
	Одиниці виміру
	Кількість послуг

	1
	Послуга з монтажу кондиціонеру - 9 тис BTU
	 послуга 
	150 

	2
	Послуга з монтажу кондиціонеру - 12 тис BTU
	 послуга
	30


Склад послуги:

Довжина фреонової магістралі між зовнішнім та внутрішнім блоком до 5 пог. м.

	№ з/п
	Найменування

	1
	Монтаж зовнішнього та внутрішнього блоку

	2
	Пробивання отвору під комунікації

	3
	Прокладка фреонової магістралі між зовнішнім та внутрішнім блоком

	4
	Підключення електроживлення до кондиціонеру

	5
	Підключення міжблочного кабелю 

	6
	Прокладка дренажу (з використанням гофро-та ПВХ труб) для виведення накопиченої рідини

	7
	Монтаж декоративного коробу для виведення магістралей.

	8
	Пуско-налагоджувальні роботи

	9
	Демонстрація функцій кондиціонера Замовнику.


