Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-08-20-008430-a

Закупівля астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізор) для потреб СБ України.

Очікування вартість закупівлі – 345 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі астрономічних та оптичних приладів, код ДК 021:2015 – 38630000-0 (Тепловізор)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Од. вим. | К-ть | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловізор | шт. | 1 | Діапазон вимірювальних температур - нижня границя не вище -20°С - верхня границя не нижче +650 °C Похибка вимірювання температури не більше ± 2 °C Температурна чутливість не більше 0,075 °C Мінімальна фокусна відстань не більше 15 см Наявність лазерного наведення на точку дослідження Фокусування: ручне/автоматичне Роздільна здатність ІЧ матриці, не менше 640х480 Дисплей: - кольоровий - роздільна здатність не менше 640х480 - діагональ не менше 3,5˝ Можливість фотофіксації зображення та збереження на карту пам’яті Електроживлення від акумуляторної батареї. Збереження працездатності при температурі повітря: - нижня границя не вище -10°С - верхня границя не нижче +50 °C У складі: - тепловізор; - карта пам’яті (не менше 4Гб); - акумуляторна батарея; - зарядний пристрій (мережевий блок живлення); - кейс (футляр) для транспортування. - керівництво з експлуатації та формуляр (паспорт), які оформлюються відповідно до ГОСТ 2.601-95. Гарантійний термін – не менше 12 місяців, але не менше терміну наданого виробником |