Додаток № 1 до технічної специфікації

**Перелік робіт і послуг, які належать до функцій Замовника**

- укладання договору на постачання теплоносія на 72 години для проведення пусконалагоджувальних робіт індивідуального теплового пункту;

- радіаційні заміри радону та гама опромінення;

- здійснення аналізів води;

- проведення заходів з хлорування внутрішніх систем холодного водопостачання;

- проведення заходів з промивання та гідравлічного випробовування внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання;

- проведення заходів з хлорування мереж водопостачання (ввід);

- проведення заходів з промивання та гідравлічного випробовування мереж водопостачання (ввід);

- під час будівництва укласти договори за енергоносії (тимчасове електропостачання, водопостачання, опалення) та здійснювати їх оплату;

- оформлення актів готовності до експлуатації або введення в експлуатацію мереж, водопостачання, водовідведення та зовнішнього освітлення;

- укладання договорів на тимчасову експлуатацію новозбудованих інженерних мереж водопостачання, водовідведення та здійснювати їх оплату;

- виклик інспекторів по прийманню відповідного обладнання в житловому будинку, насосній групі, індивідуального теплового пункту, трансформаторної підстанції, та інше;

- визначення фактичної висоти будівель;

- контрольно - геодезичні зйомки внутрішньомайданчикових інженерних мереж;

- контрольно - геодезичні зйомки житлового будинку та благоустрою території;

- вирішення питань пов’язаних з перевіркою пристроїв обліку електроенергії в житлових будинках, отримання направлення на вхідний контроль, параметризацію та відповідних протоколів;

- інші функції Замовника, які виникають в ході будівництва.