ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

45310000-3 Електромонтажні роботи (Поточний ремонт електромережі 
5 поверху будівлі спеціального призначення за адресою: 
м. Харків, вул. Чернишевського, 21)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-11-012786-a

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик 
щодо закупівлі:

Технічне завдання

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм | м | 220 |
| 2 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 220 |
| 3 | Прокладання коробiв пластикових | м | 300 |
| 4 | Кабель до 35 кВ прокладений у кабельному каналі | м | 500 |
| 5 | Монтаж свiтильникiв 600*600 40 ват | шт | 70 |
| 6 | Розетка штепсельна із заземлюванням | шт | 80 |
| 7 | Установлення вимикачiв | шт | 15 |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (рішення Харківської обласної ради «Про затвердження регіональної Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2021 – 2022 роки») за КЕКВ 2260 (видатки та заходи спеціального призначення): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 
2021 рік, становить 190 000,00 грн з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі:  190 000,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.