Інформація щодо виконання вимог

пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

| 1. | Назва предмета закупівлі | Електричної енергія (код ДК 021:2015 – 09310000-5 електрична енергія) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3. | Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі | UA-2021-11-30-010941-с |
| 4. | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі електричної енергії 2 291 040 грн. з ПДВ. Джерело фінансування – кошти загального фонду Державного бюджету України. |
| 5. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: Електрична енергія, обсяг постачання – 447 300 кВт/год, категорія «Б», клас напруги 2. Показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначених у ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT). Оцінка відповідності показникі якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам. |