Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі системи кондиціювання повітря, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівель (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Служба безпеки України, вул. Володимирська 33, м. Київ, 01034, 
код ЄРДПОУ 00034074

Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої, код ДК 021:2015-42510000-4 (Система кондиціювання повітря).

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-P-2023-04-20-011664-а.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить - 253 000,00  грн.

Строк поставки товару: в період до 27.07.2023 року.

Основні характеристики системи кондиціювання повітря визначенні з урахуванням необхідності забезпечення належних кліматичних умов для функціонування серверного та комунікаційного обладнання, дотримання температури 18-23 градусів в приміщеннях, де знаходиться зазначене обладнання ,за умови безперебійної роботи 24/7.

Передбачено роботу обладнання з ротацією для рівномірного розподілу навантаження та однакового напрацювання блоків у робочих режимах.

Інверторний тип кондиціонера обрано у зв’язку з тим, що практично всі надійні виробники кондиціонерів відмовились від виробництва кондиціонерів типу on/off через їх низьку енергоефективність. Крім того інверторні кондиціонери працюють в більш широкому діапазоні температур та мають менший рівень шуму, порівняно з кондиціонерами типу on/off.

Тип стельовий обрано з урахуванням конструктивних особливостей приміщення, де буде встановлено зазначену систему.

З метою коректного визначення вартості послуг з монтажу, які входять до вартості системи кондиціювання, зазначено основний перелік робіт  за умови довжини магістралі 15 м.

Закупівля системи кондиціювання повітря з вказаними сукупними характеристиками є економічно доцільною.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.