Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі залізобетонних виробів (міні-сховищ), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівель (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 „Про ефективне використання державних коштівˮ (зі змінами)).

Служба безпеки України, вул. Володимирська 33, м. Київ, 01034, код ЄРДПОУ 00034074.

Конструкційні матеріали, код ДК 021:2015 – 44110000-4 (Залізобетонні вироби (міні-сховища)).

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2023-04-28-007882-а.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 1 530 000,00 грн.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товару методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін потенційних постачальників на ринку залізобетонних виробів (міні-сховищ),  на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Середня ціна залізобетонних виробів (міні-сховищ) за 1 шт з ПДВ, з наявних цінових пропозицій становить 255 069, 00 грн з ПДВ за 1 шт.

Основні характеристики залізобетонних виробів (міні-сховищ) визначенні з урахуванням необхідності забезпечення мінімізації наслідків можливих загроз ракетно-бомбових ударів, в т.ч. із застосуванням безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки та забезпечення власної безпеки особового складу.

Залізобетонні вироби (міні-сховищ):

-Матеріал – бетон 20/25 (М350)

-Висота – не більше 2,5 м;

-Загальна площа – не менше 3 м²;

-Армування – сталеві прути не менше 10 мм;

-Товщина стін – не менше 20 см;

-Металеві двері – товщина полотна не менше 20 мм;

-Броньоване (вибухотривке) скло або металеві жалюзі класу FB 7 згідно ДСТУ EN 13123-2:2006 класифікація тривкості до вибуху не нижче EXR 5 (NS) та ДСТУ 4547:2006.

Закупівля залізобетонних виробів (міні-сховищ) з вказаними сукупними характеристиками є економічно доцільною.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.