Служба безпеки України

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з просочування деревини, код ДК 021:2015 - 77220000-8 (Послуги з антисептування та вогнезахисту дерев’яних конструкцій горищ в адмінбудівлях ЦУ СБ України), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Служба безпеки України, м. Київ.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з просочування деревини, код ДК 021:2015 - 77220000-8 (Послуги з антисептування та вогнезахисту дерев’яних конструкцій горищ в адмінбудівлях ЦУ СБ України).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями), 
UA-2023-05-30-007790-а.

4. Очікувана вартість закупівлі: 280 000,00 грн., разом з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом ринку цін на дату формування очікуваної вартості, шляхом отриманих комерційних пропозицій від потенційних Виконавців послуг.

Шляхом порівняння комерційних пропозицій було прийняте рішення залишити очікувану вартість закупівлі на рівні 280 000,00 грн. з ПДВ.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівля послуг проводиться з метою забезпечення належного протипожежного захисту об’єктів СБ України та попередження надзвичайних подій.

Для приведення деревини до І групи ефективності вогнезахист забезпечується послідовним виконанням таких послуг:

- проектування робіт з вогнезахисту, що здійснюється відповідно до чинного законодавства;

- очищення дерев'яних конструкцій;

- вогнезахист та антисептування (вогнебіозахист) дерев'яних конструкцій;

- перевірка відповідності вогнезахисту.

Послуги з антисептування та вогнезахисту дерев’яних конструкцій горищ передбачають використання матеріалів визначених згідно вимог чинного законодавства з вогнезахисними характеристиками та терміном вогнезахисної дії не менше 2 років, у відповідності до вимог ДБН В.1.1.-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та наказів МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту».