Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

Найменування, місцезнаходження замовника:

Служба безпеки України, м. Київ, 01601, код ЄРДПОУ 00034074

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту дизельних генераторів згідно ДК 021:2015-50530000-9 (послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2023-08-11-010581-а.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 177 855,00 грн., з ПДВ, ЗФ (КПКВ 6521010 по КЕКВ 2240).

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін (на основі даних пропозицій  постачальника) на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, згідно вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі” методом порівняння ринкових цін, на підставі інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, у межах кошторисних призначень на ці цілі.

Строк надання послуги: в період до 20.12.2023 року.

Крок пониження ціни: 1 %.

Технічна специфікація:

| № за/п | Найменування | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту дизельних генераторів | 10 шт. |

Склад послуги:

- Заміна мастила та мастильного фільтра.

- Заміна паливного фільтра.

- Заміна повітряного фільтра.

- Зовнішній огляд ДЕС та АВР ДЕС.

- Огляд двигуна на відсутність підтікання палива, мастила, охолоджуючої рідини.

- Перевірка рівня напруги стартерної акумуляторної батареї.

- Перевірка та протягування контактних з'єднань контрольних та силових кабелів.

- Перевірка зовнішньої поверхні радіатора охолодження, очищення та регулювання вентиляційних решіток.

- Запуск ДЕС в ручному режимі (без навантаження). Запуск ДЕС в автоматичному режимі (під навантаженням).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.

Керівник робочої групи					Павло МАХИБОРОДА

“___” _________ 2023 року