# Інформація щодо виконання вимог

# пункту 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року №710

| # Назва предмета закупівлі | # Електрична енергія та супутні послуги, код за ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія |
| --- | --- |
| # Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі | # UA-2023-12-14-023029-a |
| # Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | # 1 035 000,00 грн. # Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін постачальників на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі: # Р = ∑ (Ni * (Ц факт.рдн +Тпер+Трозп+М)) * 1,2 грн з ПДВ, де # Ni – фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживача, кВт*год; # Ц факт.рдн – (4,3578) середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії за оприлюдненою інформацією сайту ДП «Оператор ринку» на офіційному веб-сайті, яка визначається на ринку «на добу наперед» (РДН) в торговій зоні ОЕС (з першого по останнє число розрахункового місяця) грн. за 1 кВт*год без ПДВ; # Тпер – (0,4851) тариф на послуги з передачі електричної енергії затверджений регулятором для оператора системи передачі у встановленому порядку, грн. за 1 кВт*год без ПДВ. # Трозп – (1,25871) тарифи на послуги з розподілу електричної енергії затверджений регулятором для оператора системи передачі у встановленому порядку, грн. за 1 кВт*год без ПДВ. # М – (0,15) маржа (вартість послуг постачальника), визначена за тендерною пропозицією переможця за результатами торгів. |
| # Розмір бюджетного призначення | # 1 035 000,00 грн розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до потреби на 2024 рік. |
| # Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі електрична енергія та супутні послуги, код за ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія, повинні відповідати технічним вимогам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання електричної енергії. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання об’єктів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 “Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення”. Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення постачання електричної енергії споживачу, регулюються наступними документами: - Закон України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 № 2019-VIII; - Правила роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; - Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; - Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 311. - Постанови НКРЕКП від від 21.12.2022 № 1788 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО») (зі змінами).:2015, ДСТУ 7688:2015. Обсяг постачання електричної енергії на період від 01.01.2024р. до 31.12.2024р. становить 138000 кВт*год та відповідає очікуваному обсягу закупівлі послуг з розподілу та передачі електричної енергії операторів систем. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників. |