Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі вогнегасників, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівель (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 
‟Про ефективне використання державних коштівˮ (зі змінами)).

Служба безпеки України, м. Київ.

Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, код ДК 021:2015 – 35110000-8 (Вогнегасники).

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA–2024–02–15–012697–а.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 300 000,00 грн (з ПДВ).

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товару методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
від 18.02.2020 № 275.

Визначення обсягу предмета закупівлі обумовлено аналізом застосування та експлуатації (річного та місячного) вогнегасників за календарний рік (бюджетний період).

Закупівля вогнегасників проводиться з метою забезпечення об’єктів підрозділів СБ України первинними засобами пожежогасіння.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням вимог ДСТУ 3675-98 ‟Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробуваньˮ та ДСТУ 3734-98 ‟Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимогиˮ.

Документи, які підтверджують якість та комплектність вогнегасників: паспорт (сертифікат відповідності) або інший документ, виданий виробником на товар, що підтверджують показники технічних характеристик.

Закупівля вогнегасників з вказаними сукупними характеристиками є економічно доцільною.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.