СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи з автоматичного пожежогасіння адмінбудівель ЦУ СБУ), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування замовника: Служба безпеки України, м. Київ.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних 
і контрольних приладів, код ДК 021:2015 – 50410000-2 (Послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації та системи з автоматичного пожежогасіння адмінбудівель 
ЦУ СБУ).

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-01-29-015299-a.

Очікувана вартість закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 828 000,00 грн, разом з ПДВ.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Закупівля послуг проводиться з метою забезпечення належного протипожежного захисту об’єктів СБ України та попередження надзвичайних подій, надійної експлуатації та підтримки працездатності систем пожежної сигналізації та пожежогасіння.

Якість предмета закупівлі повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014, ДСТУ-Н СЕN/NS 54-14:2009, технічним вимогам (нормативно-технічній документації), які встановлені чинним законодавством і державними стандартами, нормативами України, технологічним регламентам (технічній документації з експлуатації) та умовам (вимогам) нормативно-технічної документації заводу/фірми виробника на дану продукцію, інструкцій та паспортів та іншій документації, що встановлює вимоги до якості послуг такого типу.

Послуги складаються з:

- проведення планових та позапланових робіт;

- відновлення працездатності технічних засобів (обладнання), що входять до складу систем;

- ведення документації з технічного обслуговування, що оформлюється у журналах обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) системи пожежної сигналізації та пожежогасіння.