Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі робіт з капітального ремонту гідроізоляції фундаментів, стін підземних приміщень та інженерних комунікацій по об’єкту: Адміністративна будівля на об’єкті замовника у м. Києві.

Служба безпеки України, м. Київ.

Будівельно-монтажні роботи, код ДК 021:2015 45300000-0
(Капітальний ремонт гідроізоляції фундаментів, стін підземних приміщень та інженерних комунікацій по об’єкту: Адміністративна будівля на об’єкті замовника у м. Києві).

Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

ID:UA-2024-02-28-010666-a.

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з кошторисним розрахунком на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить – 3 359 090,60 грн.

Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що закуповується, повинні відповідати Робочому проекту Капітальний ремонт гідроізоляції фундаментів, стін підземних приміщень та інженерних комунікацій по об’єкту: Адміністративна будівля на об’єкті замовника у м. Києві та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період виконання робіт для забезпечення недопущення проникнення поверхневих вод під основи фундаментів, припинення перезволоження ґрунтів та покращення їх несучої здатності.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені 
з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.