Служба безпеки України

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі аналізатора спектру розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівель (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Служба безпеки України, м. Київ.

Детектори та аналізатори, код ДК 021:2015 – 38430000-8 (Аналізатор спектру)

Ідентифікатор процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

ID: UA-2024-04-22-012652-a.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить -2 457 650,00 грн (з ПДВ).

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін постачальників на ринку аналізаторів спектру на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. За даними, отриманими від постачальників, середня ціна аналізатора спектру за 1 к-т. з ПДВ з трьох наявних цінових пропозицій становить 2 457 615,30 грн з ПДВ..

Основні технічні характеристики аналізаторів спектру визначені з урахуванням проведення інструментального контролю захищеності мовної інформації.

Живлення аналізатора спектру здійснюється від мережі змінного струму номінальною напругою 220 В з частотою 50 Гц.

Аналізатор спектру зберігає працездатність при температурі повітря навколишнього середовища +10 - +35 °С.

Закупівля аналізатора спектру з вказаними сукупними характеристиками є економічно доцільною.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі підготовлені з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників.