Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

Найменування замовника: Служба безпеки України, м. Київ.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з просочування деревини, код ДК 021:2015 – 77220000-8 (Послуги з просочування деревини, обробляння вогнезахисною речовиною дерев’яних конструкцій будівель та споруд).

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-05-28-009398-a.

Очікувана вартість закупівлі та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 400 000,00 грн., з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Закупівля послуг проводиться з метою забезпечення належного протипожежного захисту об’єктів СБ України та попередження надзвичайних подій.

Послуги з вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій надаються 
з використанням вогнезахисного засобу (просочувальної суміші для поверхневої вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій будівель та споруд), що відповідає діючим нормам та вимогам щодо якості даного виду Послуг у т.ч. ДБН В.1.1.-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», забезпечує I групу вогнезахисної ефективності, а строк збереження вогнебіозахисної ефективності становить 
5 (п’ять) років.

Деревина, що оброблена вогнезахисною просочувальною сумішшю має відповідати вимогам нормативно-правових актів:

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;

- Правилам пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014);

- ДСТУ 4479:2005 Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування;

- ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно до кошторисного призначення на 2024 рік.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.