Інформація щодо виконання вимог пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015:42930000-4 «Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 36465 Настільна універсальна центрифуга)	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2024-10-07-005932-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	63 750, 00 грн. (шістдесят три тисячі сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з усіма обов’язковими податками та зборами 	
Розмір бюджетного призначення	63 750, 00 грн.   
Фінансування буде здійснюватися по КЕКВ 3110 по КПКВ 6521010 за кодом ДК 021:2015:42930000-4 «Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 36465 Настільна універсальна центрифуга) за рахунок спеціального фонду державного бюджету 
(субвенція з місцевого бюджету в державний бюджет), грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок Управління відкритий в органах ДКСУ як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за бюджетними програмами: 6521010 «Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України» 

               Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій, від компаній, які займаються  реалізацією зазначених товарів.
Відповідно до проведеного попереднього моніторінгу ринку зазначеного товару орієнтована вартість складає 63 750, 00 грн. (шістдесят три тисячі сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) з усіма обов’язковими податками та зборами

Моніторинг цін на зазначений товар:
Найменування	Обсяг закупівлі
Комп.	ТОВ «УКР ДІАГНОСТИКА»	ФОП «МедтехнікаZENET»	ФОП
«FORMED»	Середня вартість, грн.	
«Центрифуга лабораторна» ДК 021:2015:42930000-4 «Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 36465 Настільна універсальна центрифуга	1
	63 750, 00	65 300,00	89 077, 00	72 709, 00	

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Медико-технічні вимоги до центрифуги лабораторної
ДК 021:2015:42930000-4 «Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати» (НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»: 36465 Настільна універсальна центрифуга)
Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі):

Швидкість центрифугування	discrete 100 - 3500 RPM	
Максимальне гравітаційне поле	2300	
Максимальний шум	55 Дб	
Допустимий діапазон температур	10-45 ° C	
Допустима вологість при 20 ° C	90%	
Живлення від мережі	220 B, 50 Гц	
Споживана потужність	250 Вт	
Розміри (довжина x ширина x висота)	430x410x220 мм	
Маса	12,8 кг	

Загальні вимоги:
1. Центрифуга, запропонована Учасником, повинна відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.
Відповідність технічних характеристик запропонованої Учасником Центрифуги вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.
2. Центрифуга, запропонована Учасником, повинна бути новою і такою, що не була у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.
На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа у довільний формі в якому зазначити, що запропонована Центрифуга є новою і такою, що не була у використанні і за допомогою цієї Центрифуги не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованої Учасником Центрифуги становить не менше 12 місяців.
3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованої ним Центрифуги у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Центрифуги, яка є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.
4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.
На підтвердження надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.
5. Центрифуга, запропонована Учасником, повинна бути внесена до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту 
6. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника. 
На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.
Строк поставки товару - не пізніше 30.11.2024 року.

Уповноважена особа Микола РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН 
конт. тел. +380991381219, 
е-mail: Domovoy5@te.net.ua