Інформація щодо виконання вимог пунку 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710

Назва предмета закупівлі	Закупівля природного газу за кодом ДК 021:2015 код 09120000-6 «Газове паливо».	
Унікальний номер оголошення про проведення закупівлі	UA-2025-10-28-014143-a	
Очікувана вартість предмета закупівлі 	647 998,80 грн. (Шістсот сорок сім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 80 коп.) з ПДВ.	
Розмір бюджетного призначення	647 998,80 грн. (Шістсот сорок сім тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 80 коп.) з ПДВ.
Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунків витрат коштів за КЕКВ 2270 до проєкту кошторису на 2025 рік та 2026 рік.	

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена за результатами моніторингу ринку шляхом отримання інформації через мережу «Інтернет» та отримання цінових пропозицій, від компаній, які займаються  реалізацією зазначених товарів.

№ з/п	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю, грн.,з ПДВ	
				ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг	ТОВ «Ю – ГАЗ»	ТОВ «Укргазтрейдинг»	
ДК 021:2015 код 09120000-6 «Газове паливо»					
1	Газове паливо	м3	1	17 052,6	28,56264	32,0	

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

Найменування товару	Одиниця виміру 	Кількість товару	
Природний газ	м3	38 000	

Плановий обсяг закупівлі природного газу з розбивкою по місяцях:

Місяць	Обсяг, куб.м	Місяць	Обсяг, куб.м	
Жовтень 2025	0	Січень 2026	8 500	
Листопад 2025	6 000	Лютий 2026	8 500	
Грудень 2025	8 500	Березень 2026	6 500	
ІV квартал:	14 500	І квартал:	23 500	

Товар запропонований учасником повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87), а саме:

Найменування показника	Норма	
1. Теплота згоряння нижча, МДж/м³ кПа, при 20 С 101,325 кПа, не менше	31,8 (7600) 	
2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)	9850-13000	
3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше	0,02	
4. Масова концентрація меркаптановоїсірки, г/м³, не більше	0,036	
5. Об’ємна частка кисню, %, не більше	1,0	
6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше	0,001	
7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше	  3	

Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу газорозподільних систем та Кодексу газотранспортної системи.
Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:
•	Закону України «Про ринок природного газу»;
•	Правилам постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами);
•	Кодексу газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (зі змінами);
•	Кодексу газотранспортної системи, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (зі змінами);
•	іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу».
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на конкретну торгову марку або типи, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме потребам замовника.
Особливі вимоги до предмета закупівлі.
До ціни тендерної пропозиції учасник зобов’язаний включити послуги із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного періоду та обсягу постачання газу за договорами постачання природного газу.
Ціна на предмет даної закупівлі обов'язково повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з транспортуванням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти Замовника, витрати на оплату послуги замовленої потужності, що здійснюється постачальником газу на підставі Договору транспортування природного газу з Оператором ГТС, відповідно до норм Кодексу ГТС за тарифами, що визначені НКРЕКП.
При цьому до ціни газу не включається вартість послуг з розподілу природного газу, що є предметом регулювання окремого договору між Замовником та Оператором газорозподільної системи.

Умови постачання.
Постачальник зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача в Реєстрі споживачів постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.
Розподіл природного газу об'єктів Замовника (Споживача) здійснюється оператором ГРМ (відповідно до Реєстру суб’єктів природних монополій, які провадять господарську діяльність у сфері енергетики).

Відповідальна особа з закупівель:

_________________________ Інна Нігрей

«_____» ___________ 2025 року.